## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESCOPO DE SERVIÇOS

## PARA ELOABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.

## BAIRRO MORRO DO MILAGRE – SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

M E M O R I A L

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.  ÁREAS DAS INTERVENÇÕES E DIRETRIZES

3.  TERMO DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial estabelece as normas que regerão os trabalhos e serviços para ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.

Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas, especificações e métodos brasileiros aprovados, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às informações e dados constantes dos projetos e destas especificações e planilhas orçamentárias, não podendo ser inseridas quaisquer modificações sem o consentimento por escrito do fiscal do Contrato.

Os projetos, especificações e orçamento são elementos que se complementam, devendo as eventuais discordâncias serem resolvidas pela Fiscalização com a mais adequada ordem de prevalência.

Ao elaborar a proposta técnica e/ou comercial, a mesma empresa participante da licitação deverá, a seu cargo, discriminar, com os devidos custos, todos os insumos necessários ao exercício da elaboração dos projetos.

1.1 DOS PROJETOS

A Contratada desenvolverá o projeto de instalação elétrica a partir do projeto de arquitetura fornecido pela Contratante, porém todo levantamento de carga demandada no Pronto Socorro Municipal será de responsabilidade da contratada. As dúvidas e alterações desta especificação terão que ser levadas ao conhecimento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, a fim de que sejam esclarecidas.

Todos os projetos deverão ser entregues ao fiscal do Contrato, elaborados através do programa AUTO CAD, por meio digital, e 2 (dois) jogo (s) completo (s) de cada projeto plotado (s) e assinado (s) pelo responsável técnico, bem como deverá ser fornecido ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pela elaboração do projeto.

- 2. ÁREAS DAS INTERVENÇÕES E DIRETRIZES

## 2.1 - Área de Intervenção ...........................................................2.198,60 M2

2.2 - Da localização

2.2.1 – Estrada do Morro do Milagre – Bairro do Morro do Milagre – São Pedro da Aldeia – RJ.

3. TERMO DE REFERÊNCIA

Elaboração de projeto de instalação elétrica completo conforme preconiza a NBR5410/2004 do Pronto Socorro Municipal com individualização do medidor da policlínica. A base do projeto será o levantamento de carga demandada no local, locação dos pontos de luz e tomadas 110A e 220A, circuitos, tubulações, diagramas unifilares, entradas de serviço, sistema emergencial de geração de energia, subestação transformadora e cabines de medição. A contratada fornecerá também a lista de materiais necessários para a reforma da instalação elétrica do Pronto Socorro Municipal.

O projeto de instalação elétrica deverá ser executado por empresa especializada e/ou profissional habilitado de nível superior (engenheiro eletricista) ou (arquiteto conforme – Resolução nº 51, de 12 de julho de 2013).

3.1 – PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de autorização de início de serviço.

3.2 – FORMA DE PAGAMENTO

Será efetuado 40% do valor contratado no término do levantamento da carga demanda no Pronto Socorro Municipal e 60% na entrega do projeto de instalação elétrica após aceitação do mesmo pelo fiscal do contrato.

OBSERVAÇÔES FINAIS

Em caso de qualquer dúvida procurar dirimi-las através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação a fim de cumprimento fiel do contrato. O objetivo da PMSPA é obter o projeto de instalação elétrica completo para servir de base para elaboração do termo de referência do Pronto Socorro Municipal. O preço do serviço deverá ser global, devendo a contratada apresentar o descritivo de sua planilha, tomando como base a planilha ofertada.

A empresa ou pessoa física contratada deverá fornecer a ART ou RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica) do projeto de instalação elétrica.

Após a licitação, a firma contratada deverá comparecer a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, de posse do empenho, para retirar a autorização de início do serviço.