TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS

1.  OBJETO:

Aquisição de kits de teste rápido para detecção do vírus Covid-19 para a Vigilância em Saúde para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo sistema de registro de preços.

  - ESPECIFICAÇÕES:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kit de teste rápido imunocromatografico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19, presente em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma. O teste deverá conter cassete com detecção de IgG e IgM anti-COVID-19. Cada teste deverá ser embalado individualmente. Deverá conter ainda: 1 Lanceta, 1 pipeta de no mínimo 10 ml(para o teste de COVID-19 IgG/IgM), reagente com tampa, saco para descarte e manual de instruções. Aprovado pela Anvisa. INCQS aprovado pela FIOCRUZ. Validade mínima de 1 ano. | Kit | 33.000 |

2. JUSTIFICATIVA:

Considerando que estamos diante a uma pandemia do coronavirus (COVID-19)  que trata-se de uma doença infecciosa causada por um novo vírus que nunca havia sido identificado em humanos.

Considerando que diante deste cenário o Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ), que é a referência para envio do material coletado, encontra-se sobrecarrega devido a grande demanda, fato este que tem ocasionado demora na resposta quanto aos resultados dos exames dos pacientes sintomáticos.

Considerando que o reconhecimento precoce de novos casos é primordial para a prevenção da transmissão. Logo, preconizando o isolamento imediato de todos os casos suspeitos e confirmados e que se implementem os procedimentos recomendados de prevenção e controle de infecções.

Considerando que atualmente, sabe-se que os casos não detectados e assintomáticos são os maiores responsáveis pela elevada taxa de transmissão de SARS-CoV2. Ademais, destaca-se que estratégias de contenção e mitigação poderão ser adotadas com vistas a minimizar a propagação exponencial da doença, diminuir a sobrecarga sobre os sistemas de saúde e evitar mortes, conforme projeções recentes

Diante do exposto, justifica-se a aquisição de kit de teste rápido para detecção do SARS-CoV2, visando assim obter resultados imediatos, para que seja elaborado o plano de cuidados do paciente, tendo em vista que este teste rápido ele proporciona ler o resultado em 10 a 15 minutos.

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS:

O fornecimento será efetuado em remessa parcelada, com prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Os bens deverão ser entregues na Farmácia Municipal, no endereço Rua Rita Pereira nº 63 – Centro – São Pedro da Aldeia, das 08:30 horas às 16:00 horas.

4. CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO

O produto será armazenado no Almoxarifado da Farmácia Municipal, que atenderá aos requisitos de armazenagem e empilhamento dos bens.

5. TÉCNICAS QUANTITATIVAS:

As quantidades foram baseadas em números de funcionários que atualmente a Secretaria de Saúde possui, a população estimada pelo IBGE de Idosos e Estimativa Vigitel 2019 de população com HAS e DM conforme cálculo do Manual Vigitel 2019.

Estimativa Vigitel 2019

HAS - 28% da população acima de 19 anos (59.185 habitantes IBGE) = 16.571 habitantes com HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica;

DM -  8,3% da população acima de 19 anos (59.185 habitantes IBGE) = 4.912 habitantes com DM - Diabetes Mellitus;

Número de Habitantes idosos no município de São Pedro da Aldeia (IBGE) = 9.456 idosos;

Números de Funcionários da Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia = 676 funcionários;

Foi colocada um quantidade de 1.385 testes para reserva, para cobrir alguma eventualidade com resultados falsos-positivos.

6. DESTINAÇÃO DOS KITS:

Aquisição dos Kits será destinado aos Profissionais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia que estão trabalhando na linha de frente do COVID-19, portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 anos que são considerados o grupo de risco.

7. RECEBIMENTO DOS KITS:

Os kits serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos kits em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os kits devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (dias), o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Conforme edital.

12. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A ata de registro de Preço terá vigência de 12 meses, a contar da sua publicação.

Sendo permitido adesão de outros órgãos da Administração direta e indireta, e/ou órgão interno mediante autorização de Órgão Gerenciador, nas quantidades determinadas na legislação.

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Apresentar para fins de qualificação técnica, no mínimo 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente atualizada, constando o período de prestação dos serviços, de modo a comprovar que a licitante já forneceu, satisfatoriamente, o objeto deste edital ou outro semelhante, bem como prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante,

Licença de funcionamento da Sede da licitante, expedido pelo serviço de Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual.

São Pedro da Aldeia, 07 de agosto de 2020.

__________________________________

Patricia Kelli Souza Meirelles

Mat.: 3012