ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

Aquisição de material odontológicos que serão utilizados em procedimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de PSF e CEO, pelo Sistema de Registro de Preço, pelo período de 12 meses, com validade da Ata de Registro de Preço por 12 meses.

  - ESPECIFICAÇÕES:

| ITEM | QUANT | UND | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | UND | Abridor de boca infantil de borracha, Material: Silicone. Validade: 5 anos, Autoclavável à 134°C, Registro ANVISA. |
| 2 | 10 | UND | Abridor de boca adulto de borracha, Material: Silicone, Validade: 5 anos, Autoclavável à 134°C, Registro ANVISA. |
| 3 | 350 | UND | Acido gel 37% em seringa de 2,5 ml, * Possui corante azul que facilita a visualização durante a aplicação, Totalmente solúvel, o que permite fácil remoção após o condicionamento, Não escorre do local aplicado, Registro Anvisa. |
| 4 | 350 | UND | Adesivo dentinário 6 ml, * Adesivo Monocomponente, Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos, Técnica do condicionamento ácido total, Primer e adesivo em um só frasco, Elevado poder de resistência adesiva, Solvente a base de etanol, Baixo índice de sorção e solubilidade, Baixa incidência de hipersensibilidade, Registro na Anvisa |
| 5 | 50 | LT | Agua oxigenada 10 volume ( 1 litro ), * Princípio ativo:peróxido de hidrogênio 3%, 36 meses de validade, Sem conservantes. |
| 6 | 100 | CX | Agulha gengival anestésica descartável Curta, * Descartável; Fabricada em aço inox 304 e polipropileno; Esterilizado por óxido de etileno; Cânulas siliconizadas com indicador de bisel; Produto atóxico; Apirogênico. CAIXA COM 100 UND |
| 7 | 30 | CX | Agulha gengival descartável LONGA 35 mm, * Agulha com bisel trifacetado, Cânula altamente flexível siliconizada, Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto,Produto de uso único. Estéril a óxido de etileno. CAIXA COM 100 UND |
| 8 | 150 | PCT | Gorro descartável com elástico (em TNT), Sanfonada e com elástico, Gramatura 10, Cor Branca, Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), Fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, Tamanho: 45 x 52 cm, Descartáveis, individuais e de uso único. PACOTE COM 100 UND |
| 9 | 350 | LT | Álcool 70% em embalagem de 01 litro, Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso), Registro Anvisa. |
| 10 | 100 | PCT | Algodão hidrófilo 500 g, * Não estéril, 100% puro algodão: macio e extra-absorvente, Cor: Branco, Peso: 500g, Dermatologicamente testado, Registro Anvisa. |
| 11 | 100 | UND | Broca Cirurgica carbide Bur Handpience DHP6, * Para alta rotação com haste longa, Eficiência do corte elevada, Livre de vibrações, Dureza máxima combinada com alta elasticidade, Longa vida, Broca altamente estável e funcional, Validade: Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 12 | 50 | CX | Anestésico local (Lidocaína) sem vaso constritor 2% ( tubete) CAIXA COM 50 UND |
| 13 | 350 | CX | Anestésico local: Lidocaína com adrenalina a 3% ( tubete ), Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro). CAIXA COM 50 UND |
| 14 | 100 | POTE | Anestésico tópico gel com benzocaína, Embalagem com 12g. |
| 15 | 10 | UND | Arco plástico p/ isolamento absoluto( young), Esterilização em Autoclave à 137°C. |
| 16 | 28 | UND | Babador impermeável adulto limpável em plástico com velcro no pescoço, * Impermeável com alta capacidade de absorção, Produzido em papel plastificado (1 camada de papel e 1camada de plástico), Dimensões 30x40cm, Validade após a data de fabricação: 2 anos. |
| 17 | 30 | UND | Bandeja de aço inox 22x15x01cm, Produzido com polímeros de alta qualidade, Medidas: 12,5x22,5cm, Totalmente autoclavável, Validade: Indeterminada, Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. |
| 18 | 30 | MT | Barra de Erich para contenção (metro). |
| 19 | 50 | UND | Bobinas de papel grau cirúrgico 30 CMx100 MT, Isento de Alvejante, Atóxico, Levemente Esverdeado. |
| 20 | 150 | UND | Bobinas de papel grau cirúrgico 20 CMx100 MT, Isento de Alvejante, Atóxico, Levemente Esverdeado. |
| 21 | 150 | UND | Bobinas de papel grau cirúrgico 10 CMx100 MT, Isento de Alvejante, Atóxico, Levemente Esverdeado. |
| 22 | 150 | UND | Broca acabamento resina Shofu (chama). |
| 23 | 50 | UND | Broca 703 calibre cirurgica HL ( peça reta ), * Eficiência do corte elevada, Livre de vibrações, Dureza máxima combinada com alta elasticidade, Longa vida, Broca altamente estável e funcional, lâminas de corte precisas desempenhando trabalho por uma longa vida útil, Validade: Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 24 | 25 | UND | Broca de Gates Nº1, Fabricadas em aço inoxidável. * Ponta ausente de capacidade de corte. * Baixa Rotação. |
| 25 | 25 | UND | Broca de Gates Nº2, Fabricadas em aço inoxidável. * Ponta ausente de capacidade de corte. * Baixa Rotação. |
| 26 | 25 | UND | Broca de Gates Nº3, Fabricadas em aço inoxidável. * Ponta ausente de capacidade de corte. * Baixa Rotação. |
| 27 | 50 | UND | Broca diamantada 1012, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 28 | 50 | UND | Broca diamantada 1013, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 29 | 50 | UND | Broca diamantada 1014, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 30 | 50 | UND | Broca diamantada 1015, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 31 | 50 | UND | Broca diamantada 1016, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 32 | 15 | UND | Broca diamantada 1032, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 33 | 15 | UND | Broca diamantada 1033, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 34 | 30 | UND | Broca diamantada 2200, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 35 | 15 | UND | Broca diamantada 3071, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 36 | 30 | UND | Broca diamantada 3195 F, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 37 | 30 | UND | Broca diamantada 1014 HL, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 38 | 30 | UND | Broca diamantada 3017 HL, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 39 | 30 | UND | Broca ENDO-Z. |
| 40 | 50 | UND | Broca diamantada 1012 HL, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 41 | 50 | UND | Broca diamantada 1013 HL, Haste em aço inoxidável, Esférica, Alta rotação, Validade Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 42 | 30 | UND | Broca transmetal 2158, Fabricada em peça única, sendo muito mais resistentes a quebra, A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo, evitando danos mecânicos nos mesmos; Validade: Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 43 | 50 | UND | Cabo para espelho clínico de exame nº 5, Produzido em liga de alumínio anodizado, Totalmente autoclavável, Garantia de 2 anos, Validade: Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 44 | 10 | UND | Caixa metálica de aço inox 20x10x05cm. |
| 45 | 10 | UND | Caixa metálica de aço inox 30x10x05cm. |
| 46 | 35 | UND | Cariestop a 12%, * Tem ação bactericida, devido à presença da Prata, Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor, Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela formação de dentina esclerosada, Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre Str. Mutans. |
| 47 | 5 | UND | EDTA, Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, efetivo agente quelante e lubrificante, descalcificação da dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 minutos, solubilidade próximo a 30%, pH compatível com os tecidos vivos. |
| 48 | 30 | KIT | Cimento cirúrgico (líquido), Líquido a base de eugenol, frasco com 20 ml, Temperatura ambiente, Validade: 3 anos, Registro na Anvisa. + Cimento cirúrgico ( pó), * Produto não cancerígeno e de fácil manipulação, Melhor aderência e maior plasticidade, Pó a base de óxido de zinco, Cimento cirúrgico convencional,Sem asbesto (amianto). Não cancerígeno, boa aderência, boa plasticidade, Ótima tolerabilidade, Fácil manipulação, Registro na Anvisa. |
| 49 | 30 | KIT | Cimento fosfato de zinco ( líquido), Possuir partículas uniformes, ultrafinas, que asseguram uma reduzida espessura de película com notável proteção, alta resistência, presa adequada e fácil manipulação, COM 10ML. + Cimento fosfato de zinco ( pó), Alta resistência, baixa solubilidade e fácil manipulação, Pó Claro, COM 28GR. Registro na Anvisa. |
| 50 | 150 | UND | Expansor Standard superior 7mm, Abertura de 7mm, Ativação precisa a cada giro do parafuso, Parafuso com sistema de frenagem evitando o retrocesso e perda de ativação, Estabilidade diante dos esforços maxilares e mandibulares, Travamento no topo dos pinos de guia impedindo o desmonte do expansor, no caso de abertura excessiva. |
| 51 | 100 | UND | Coletor para perfuro cortante (05 litros), Acondicionamento correto de resíduos perfurantes e cortantes, Capacidade de 5 litros, produzido a partir de papelão ondulado de cor parda, ficando com apresentação final na cor amarelo dourado, Validade: 5 anos, Registro ANVISA. |
| 52 | 250 | PCT | Compressa de gaze de 9 fios, Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, Tamanho 7,5 x 7,5cm, Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão, 9 Fios, Registro Anvisa. PACOTE COM 500 UND. |
| 53 | 40 | KIT | Cânula de aspiração endodôntica, Fabricado em aço inox, Autoclavável, Validade: 5 anos após a data de fabricação. |
| 54 | 30 | KIT | Cimento endodontico com hdróxido de cálcio(pó/liq.), Ação bacteriana, Ótimo selamento marginal, Fácil manipulação, Fácil escoamento, Mistura mais homogênea, isenta de grumos, Radiopaco. |
| 55 | 10 | UND | Condensador de guta percha max Padden Nº 45, Instrumento acionado a motor, Termoplastifica a gutapercha. |
| 56 | 10 | UND | Condensador de guta percha max Padden Nº 50, Instrumento acionado a motor, Termoplastifica a gutapercha. |
| 57 | 10 | UND | Condensador de guta percha max Padden Nº 55, Instrumento acionado a motor, Termoplastifica a gutapercha. |
| 58 | 10 | UND | Condensador de guta percha max Padden Nº 60, Instrumento acionado a motor, Termoplastifica a gutapercha. |
| 59 | 50 | CX | Cone de guta percha 2ª série (45-80), Radiopaco, Facilidade de visualizar a imagem em raio X, Comprimento: 28mm. |
| 60 | 50 | CX | Cone de guta percha 1ª série (15-40), Radiopaco, Facilidade de visualizar a imagem em raio X, Comprimento: 28mm. |
| 61 | 30 | CX | Cone de guta percha F28mm/FF28mm/FM28mm, Guta Percha principais manuais, milimetradas, Livre de Cádmio e Látex, Radiopaca, Codificada por cores, Validade: 10 anos a partir da data de fabricação, Registro ANVISA. |
| 62 | 200 | CX | Cone de papel absorvente 1ª série (15-40), Pontas de papel milimetradas manuais. |
| 63 | 10 | RL | Fios em rolos duro elastico CrNi - 50g.028g 0,70mm 16m, Fios de aço inoxidável, com secção transversal redonda. |
| 64 | 10 | RL | Fios em rolos duro elastico CrNi - 50g.032g 0,80mm 12m, Fios de aço inoxidável, com secção transversal redonda. |
| 65 | 10 | RL | Fios em rolos duro eslastico CrNi -50g .036g 090mm10m, Fios de aço inoxidável, com secção transversal redonda. |
| 66 | 50 | UND | Broca Zecrya HL, Broca carbide cônica longa de ponta segura, Alta Rotação, Validade: 10 anos, Registro ANVISA. |
| 67 | 30 | UND | Cureta Alveolar, * Aço inox, Autoclavável, Validade: Indeterminado, Registro ANVISA. |
| 68 | 50 | UND | Broca N°6 FGXL cirurgica, 25mm, A calibração milimétrica da haste, Validade: Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 69 | 5000 | UND | Dentifrício de 50g com flúor, |
| 70 | 8 | UND | Descolador de Molt 9, Aço inox, validade 10 anos, Registro ANVISA. |
| 71 | 8 | UND | Descolador de Molt 2-4, Aço inox, validade 10 anos, Registro ANVISA. |
| 72 | 80 | LT | Digluconato de clorexidina 0,12% para bochecho, Antisséptico 0,12%, Validade: 36 meses, Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. Com 01 Lt. |
| 73 | 50 | LT | Digluconato de clorexidina - solução aquosa 2%, Com 01 Lt. Validade: 24 meses. |
| 74 | 5000 | UND | Escova dental infantil macia, Cerdas de nylon macias, 4 fileiras de tufos, 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, Cabo reto, 15cm de comprimento, Anatômico, Com empunhadura,Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado. |
| 75 | 160 | UND | Escova tipo Robinson ( profilaxia ) (contra ângulo), Reta, comprimento total (L2) 28mm comprimento cerdas (L1) 6mm diâmetro cerdas 0,50mm, Haste CA, Cerdas: Macias. |
| 76 | 18 | UND | Espaçador digital finger plugger 25mm, Instrumentos de aço inox indicados para criação de espaços no interior do canal, Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). |
| 77 | 60 | UND | Espátula de aço inox nº 01, Aço inox, Cabo em alumínio anodizado, Autoclavável, Garantia: 2 anos, Registro ANVISA. |
| 78 | 20 | UND | Espátula de aço inox nº 24, * Material em aço inox, Autoclavável. |
| 79 | 150 | UND | Espelho plano nº 05 p/ exame clínico para adaptação em cabo de espelho, * Aço inox, Autoclavável. |
| 80 | 5 | UND | Eucaliptol, líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, Fácil manuseio. COM 10 ML. |
| 81 | 150 | UND | Óxido de zinco (pó) 50 GR. |
| 82 | 150 | UND | Eugenol líquido 18 ml frasco, boa compatibilidade biológica, influenciando na reparação pulpar e de feridas cirúrgicas. |
| 83 | 50 | UND | Extirpa-nervos, Instrumentos farpados, Pré-esterilizados, Registro na Anvisa. |
| 84 | 10 | UND | Extrator de tártaro n° 01-10, Em aço inoxidável, Autoclavável. |
| 85 | 10 | UND | Extrator de tártaro nº 11-12, Em aço inoxidável, Autoclavável. |
| 86 | 10 | CX | Filme radiográfico periapical adulto, Filme E-Speed, Velocidade intermediária (Velocidade E), Validade: 2 anos após sua fabricação, Registro na Anvisa. CAIXA COM 150 PELICULAS. |
| 87 | 5 | CX | Filme radiológico periapical infantil, Filme Insight Infantil Periapical, Alta velocidade F, Validade: 2 anos após sua fabricação, Registro na Anvisa. COM 100 PELICULAS. |
| 88 | 3 | CX | Fio Aciflex nº 0 com 03 fios cada caixa. |
| 89 | 5000 | UND | Fio dental 25 metros, monofilamento de politetrafluoretileno (PTFE). |
| 90 | 70 | UND | Fixador para rx odontológico pronto para uso 475 ml, Conteúdo: Sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona, Pronto uso, Validade: 1 ano. |
| 91 | 120 | FR | Flúor gel 200 ml, * Flúor gel de 1 minuto, Flúor fosfato acidulado 1,23%, Flúor acidulado pigmentado, Registro Anvisa. |
| 92 | 30 | UND | Fluorniz (verniz com fluor ), capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. Frasco com 10 ml + 10 ml de solvente. |
| 93 | 60 | UND | Formocresol, compatibilidade biológica, ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes. COM 10 ML |
| 94 | 60 | UND | Tricresol Formalina, desinfecção de canal radicular, antisséptico, desinfetante para canais radiculares. COM 10 ML |
| 95 | 50 | UND | Broca N°8 FGXL cirurgica, 25mm, A calibração milimétrica da haste, Validade: Indeterminada, Registro ANVISA. |
| 96 | 500 | UND | Kit cirurgico estéreo, São confeccionados em não-tecido (TNT) 100% Polipropileno, atóxico, anti-alérgico, permeável ao ar, não inflamável e esterilizável, Gramatura: 30 com:2 aventais manga longa;1 campo fenestrado 1,2 x 0,7m;2 campo 0,7 x 0,7m;1 campo 1,5 x 0,5m;1 protetor de Refletor; 2 protetores de cabos;2 toalhas absorventes;1 capa cadeira 1,9 x 0,85m;2 máscaras triplas;2 toucas sanfonadas; 2 pares de propé. |
| 97 | 35 | UND | Hidróxido de cálcio P.A, Composta por 100% de hidróxido de cálcio puro na forma de pó. COM 10 GR. |
| 98 | 100 | KIT | Hidróxido de cálcio pasta, proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Presa rápida: rápido endurecimento; Biocompatível; Registro na Anvisa. Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. |
| 99 | 5 | KIT | Hidróxido de cálcio pasta para uso endodontico; Registro na Anvisa. Kit com 2 tubos de pasta de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g. Normal ou PMCC. |
| 100 | 10 | UND | Hollemback 3S pequeno, Produzido em aço Inoxidável, Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação, autoclavável, Registro ANVISA. |
| 101 | 100 | KIT | Ionômero de vidro para restauração (pó/10 g) + Ionômero vidro p/restauração (Liquido/8ml), Autopolimerizável, Indicado para todas as classes de restauração (dentes decíduos), Cimentação provisória de coroas, de presa rápida, grande adesão ao esmalte e a dentina, Ótima consistência para manuseio. |
| 102 | 80 | UND | Jaleco manga longa descartavel Tam. U, |
| 103 | 15 | CX | Lâmina de bisturi 15 C, Embaladas individualmente e esterilizadas por raios gama, Fabricada em aço inoxidável, Usadas nos cabos 3, 3L, 3G, 5B, 7, 9, B3 and B3L, Validade: 5 anos após a data de fabricação. CAIXA COM 100 UND. |
| 104 | 100 | CX | Lençol de borracha para isolamento absoluto, de borracha, produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação. Isento de pó. CAIXA COM 26 UND. |
| 105 | 10 | CX | Lima endodôntica K-file N:08 31 mm, confeccionada em aço inox com fibra reforçada, oferecendo maior resistência à corrosão e mantendo sua grande flexibilidade. CAIXA COM 06 UND. |
| 106 | 10 | CX | Lima endodôntica K-file N:10 31 mm, confeccionada em aço inox com fibra reforçada, oferecendo maior resistência à corrosão e mantendo sua grande flexibilidade. CAIXA COM 06 UND. |
| 107 | 10 | CX | Lima endodôntica K-file N:15 31 mm, confeccionada em aço inox com fibra reforçada, oferecendo maior resistência à corrosão e mantendo sua grande flexibilidade.CAIXA COM 06 UND. |
| 108 | 2 | CX | Lâmina de bisturi 12 C, Embaladas individualmente e esterilizadas por raios gama, Fabricada em aço inoxidável, Usadas nos cabos 3, 3L, 3G, 5B, 7, 9, B3 and B3L, Validade: 5 anos após a data de fabricação. CAIXA COM 100 UND. |
| 109 | 20 | UND | Cabo de Bisturi, Não cortante, Totalmente autoclavável, Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade, Validade: Indeterminada, Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação, Registro ANVISA. |
| 110 | 100 | UND | Canula de aspiração para cirurgia, Fabricado em aço inox, Autoclavável, Validade: 5 anos após a data de fabricação. |
| 111 | 200 | PARES | Luva cirúrgica n° 7.0, Anatômica, Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos, Levemente talcada, Esterilizada por raio gama, Embalagem em papel grau cirúrgico, Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm. |
| 112 | 200 | PARES | Luva cirúrgica n° 7.5, Anatômica, Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos, Levemente talcada, Esterilizada por raio gama, Embalagem em papel grau cirúrgico, Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm. |
| 113 | 200 | PARES | Luva cirúrgica nº 8.0, Anatômica, Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos, Levemente talcada, Esterilizada por raio gama, Embalagem em papel grau cirúrgico, Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm. |
| 114 | 1350 | CX | Luva de procedimento látex M, Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bioabsorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Registro Anvisa; Validade 3 anos a partir da data de fabricação. CAIXA COM 100 UND. |
| 115 | 1350 | CX | Luva de procedimento látex P, Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bioabsorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Registro Anvisa; Validade 3 anos a partir da data de fabricação.CAIXA COM 100 UND. |
| 116 | 150 | CX | Luva de procedimento látex G, Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bioabsorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Registro Anvisa; Validade 3 anos a partir da data de fabricação. CAIXA COM 100 UND. |
| 117 | 700 | CX | Máscara descartável com elástico, com tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%; Solda por ultrassom, Com clip nasal, Cor branca, Com elástico. CAIXA COM 50 UND. |
| 118 | 50 | RL | Matriz de aço 0,0375X 5 mm X 0,5 MT, Protege os dentes adjacentes durante o preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo; Apresentada em bobina, poder ser cortada no tamanho desejado; Fabricada em aço inoxidável maleável; |
| 119 | 80 | LT | Óleo de Banana ou mineral, FRASCO COM 01 LT. |
| 120 | 15 | UND | Alavanca Reta, Aço inox, Autoclavável. |
| 121 | 15 | UND | Alavanca Apical, Aço inox, Autoclavável. |
| 122 | 15 | UND | Afastador de Minessota, Aço inox, Autoclavável. |
| 123 | 20 | UND | Fórceps Nº 17, Aço inox, Autoclavável. |
| 124 | 20 | UND | Fórceps Nº 150, Aço inox, Autoclavável. |
| 125 | 20 | UND | Fórceps Nº 23, Aço inox, Autoclavável. |
| 126 | 20 | UND | Fórceps Nº 69, Aço inox, Autoclavável. |
| 127 | 20 | UND | Fórceps Nº 151, Aço inox, Autoclavável. |
| 128 | 15 | UND | Pinça Goiva reta, Aço inox, Autoclavável. |
| 129 | 15 | UND | Pinça Goiva curva, Aço inox, Autoclavável. |
| 130 | 30 | UND | Porta agulha Mayo, Aço inox, Autoclavável. |
| 131 | 15 | UND | Raspador de Osso, Aço inox, Autoclavável. |
| 132 | 50 | UND | Sonda Exploradora, Aço inox, Autoclavável. |
| 133 | 5 | UND | Cinzel Ochesenbeim Feby, Aço inox, Autoclavável. |
| 134 | 5 | UND | Cinzel Ochesenbeim Milennium, Aço inox, Autoclavável. |
| 135 | 20 | UND | Pinça Backhaus, Aço inox, Autoclavável. |
| 136 | 10 | UND | Cuba Rim, Aço inox, Autoclavável. |
| 137 | 1500 | PCT | Guardanapo branco duplo 18x20 cm, Guardanapos de Papel com ótima absorção, maciez, resistência e praticidade. Embalagem com 100 und. |
| 138 | 80 | PCT | Alginato, tempo adequado para moldagens sem a necessidade de pressa; Evita o surgimento de superfícies pulverulenta nos modelos de gesso; Material Bicromatico: muda de cor duas vezes; Excelente compatibilidade com gessos odontológicos; Com clorhexidina, o que elimina ou reduz a contaminação cruzada; Tipo II presa normal; Sabor tutti-frutti; Registro ANVISA. Embalagem com 410 GR. |
| 139 | 50 | PCT | Gesso Pedra IV Com 1Kg, Gesso de baixa expansão; Alta fidelidade na reprodução de detalhes; Modelo mantém integridade durante manuseio; Facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troquel validade 3 anos. |
| 140 | 50 | PCT | Gesso Pedra III Com 1Kg, Tempo de pega inicial 11 minutos e final 25 minutos; Resistência a compressão (seca) 480kgf/cm²; Baixa expansão de presa - Máx 0,25% a 0,35%; Cor: Amarelo; Validade: 3 anos. |
| 141 | 30 | CX | Cera Utilidade, Macia, flexível e possui excelente adesão; Composição: parafina, cera de carnaúbe, vaselina e corantes orgânicos. EMBALAGEM COM 05 UND. |
| 142 | 12 | CJ | Moldeiras total perfurada adulto em aluminio, com 14 und na embalagem, em tamanhos diferentes para cada arco, superior e inferior, Registro ANVISA. |
| 143 | 8 | UND | Cubetas, Cuba flexível, em polímero especial, Resistente e maleável, Capacidade: 500ml. |
| 144 | 8 | UND | Espátulas, Fabricada em resinas termoplásticas; Superfície lisa; Fácil higienização; Formato permite excelente homogeneização, Validade: 5 anos. |
| 145 | 5 | UND | Medidor de Alginato, Medidor de pó (9gr); Medidor de água (18ml). |
| 146 | 5 | UND | Lecron, Aço inox, Autoclavável. |
| 147 | 8 | UND | Broca de Tungstenio Formato Pêra, Corte preciso, sem deixar riscos; Brocas tarja azul, com corte cruzado médio; Para corte primário de ligas não preciosas e resinas acrílicas e redução grossa de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. |
| 148 | 30 | UND | Gel de Papaina para remoção de cárie seringa 3ml, * Elimina a dentina cariada preservando o tecido sadio sem a utilização de anestesia local e o uso de instrumentos cortantes rotatórios, na maioria dos casos; Validade 2 anos; Registro na Anvisa. |
| 149 | 3 | CX | Máscara nº 95 ou PFF2, Filtro para particulados: classe PFF-2; Eficiência mínima de filtragem de 94%; BFE > 99%; Cor branca; Tamanho regular; Formato concha; Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego Certificado de -Aprovação (CA): 14209; Registro ANVISA. CAIXA COM 20 UND. |
| 150 | 50 | RL | Papel alumínio, embalagem com rolo de 0,30cm X 100 Mt. |
| 151 | 1000 | BL | Papel carbono para articulação, Azul e vermelho, Dupla Face, 90 micra. Bloco com 12 folhas. |
| 152 | 100 | UND | Paramonoclorofenol canforado, Possui ação bacterecida de amplo espectro; presença de furacin no Paramonoclorofenol; presença da nitrofurazona na fórmula de PARAMONOCLOROFENOL COM 20ML. |
| 153 | 80 | UND | Pinça clínica para algodão, Aço inox, Autoclavável. |
| 154 | 30 | UND | Pinça "dente e rato" curva, Aço inox, Autoclavável. |
| 155 | 30 | UND | Pinça "dente e rato" reta, Aço inox, Autoclavável. |
| 156 | 30 | UND | Pinça hemostática curva, Aço inox, Autoclavável. |
| 157 | 30 | UND | Pinça hemostática reta, Aço inox, Autoclavável. |
| 158 | 600 | CX | Pincel microbush para aplicação de adesivo, Fibras não-absorventes; Forma esférica; Ponta flexível; Validade: 2 anos; Registro ANVISA. CAIXA COM 100 UND. |
| 159 | 12 | un | Ponta de ultrassom (Kondortech para encaixar em aparelho já existente ), |
| 160 | 20 | UND | Pontas de aspiração endodôntica, Produzido em liga de metal cromado; Totalmente autoclavável; Validade: Indeterminada; Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. |
| 161 | 10 | UND | Pontas frazie nº 4 ( periodontia ), |
| 162 | 150 | UND | Pasta profilática, para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais; Não contém óleo; Viscosidade ideal; Contém flúor; Validade: 2 anos; Registro ANVISA. Embalagem com 90 Gr. |
| 163 | 200 | UND | Aplicador de Hidróxido de Cálcio duplo, Material: Inox; Autoclavável; Garantia: 5 anos; Registro ANVISA |
| 164 | 35 | UND | Porta matriz de aço adulto, Material: Inox; Autoclavável. |
| 165 | 35 | UND | Porta matriz de aço infantil, Material: Inox; Autoclavável. |
| 166 | 100 | UND | Resina fotopolimerizável A1, Consistência: Composta; Preenchimento: 2mm; Composição: Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGMA, fotoiniciador, cargas e pigmentos; Resina composta microhíbrida para dentes anteriores e posteriores;Fluorescência e opalescência naturais; Grande condensabilidade e altamente modelável; Registro na Anvisa. Seringa com 4 Gramas. |
| 167 | 100 | UND | Resina fotopolimerizável A2, Consistência: Composta; Preenchimento: 2mm; Composição: Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGMA, fotoiniciador, cargas e pigmentos; Resina composta microhíbrida para dentes anteriores e posteriores;Fluorescência e opalescência naturais; Grande condensabilidade e altamente modelável; Registro na Anvisa.Seringa com 4 Gramas. |
| 168 | 100 | UND | Resina fotopolimerizável A3, Consistência: Composta; Preenchimento: 2mm; Composição: Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGMA, fotoiniciador, cargas e pigmentos; Resina composta microhíbrida para dentes anteriores e posteriores;Fluorescência e opalescência naturais; Grande condensabilidade e altamente modelável; Registro na Anvisa.Seringa com 4 Gramas. |
| 169 | 100 | UND | Resina fotopolimerizável A3,5, Consistência: Composta; Preenchimento: 2mm; Composição: Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGMA, fotoiniciador, cargas e pigmentos; Resina composta microhíbrida para dentes anteriores e posteriores;Fluorescência e opalescência naturais; Grande condensabilidade e altamente modelável; Registro na Anvisa. Seringa com 4 Gramas. |
| 170 | 100 | UND | Resina fotopolimerizável B1, Consistência: Composta; Preenchimento: 2mm; Composição: Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGMA, fotoiniciador, cargas e pigmentos; Resina composta microhíbrida para dentes anteriores e posteriores;Fluorescência e opalescência naturais; Grande condensabilidade e altamente modelável; Registro na Anvisa. Seringa com 4 Gramas. |
| 171 | 100 | UND | Resina fotopolimerizável B2, Consistência: Composta; Preenchimento: 2mm; Composição: Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGMA, fotoiniciador, cargas e pigmentos; Resina composta microhíbrida para dentes anteriores e posteriores;Fluorescência e opalescência naturais; Grande condensabilidade e altamente modelável; Registro na Anvisa. Seringa com 4 Gramas. |
| 172 | 100 | UND | Resina fotopolimerizável B3, Consistência: Composta; Preenchimento: 2mm; Composição: Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGMA, fotoiniciador, cargas e pigmentos; Resina composta microhíbrida para dentes anteriores e posteriores;Fluorescência e opalescência naturais; Grande condensabilidade e altamente modelável; Registro na Anvisa. Seringa com 4 Gramas. |
| 173 | 70 | FR | Revelador p/rx odontológico pronto p/uso 475 ml, Composição: Sulfito de sódio; Pronto uso; Validade: 1 ano. |
| 174 | 900 | PCT | Rolete de algodão (pct com 100 unidades), Fabricado em 100% fibras de algodão; Possui formato cilíndrico; Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama; Registro Anvisa |
| 175 | 100 | RL | Rollopack (rolo 30m) |
| 176 | 30 | PCT | Saquinhos de sacolé PCT C/100 |
| 177 | 40 | UND | Selante fotopolimerizavel com flúor, Libera flúor; Viscosidade mais baixa; Biocompatível; baixa solubilidade; Alta Resistência; Fotopolimerizável. Embalagem com 2 Gramas. |
| 178 | 30 | UND | Seringa Carpule, Aço inox; Autoclavável; Garantia: 2 anos; Registro ANVISA. |
| 179 | 30 | UND | Sindesmótomo, Produzido em aço Inoxidável; Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; Totalmente autoclavável; Registro ANVISA |
| 180 | 50 | UND | Sonda periodontal milimetrada PC15 com marcação colorida, Cabo Arrendondo e Oco 8mm; Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA. |
| 181 | 800 | PCT | Sugador de saliva, Material: PVC atóxico; Fio de cobre interno que evita o efeito memória; Fabricado e embalado automaticamente sem contato manual; Tubo colorido e ponteira transparente. Pacote com 40 UND. |
| 182 | 30 | UND | Tesoura cirúrgica Iris reta ( ponta fina pequena), aço inox; Autoclavável. |
| 183 | 30 | CX | Tira de lixa de aço nº 02, com 4mm, Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e centro neutro. Embalagem com 12 Tiras. |
| 184 | 30 | CX | Tira de lixa de aço nº 02, com 6mm, Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e centro neutro. Embalagem com 12 Tiras. |
| 185 | 35 | UND | Destiladora de água, Baixo consumo de energia; Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos; Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos; sem instalação hidráulica; Capacidade para destilar até 3,8 litros; 1 ano de garantia, bivolt ou 127 V. |
| 186 | 90 | CX | Tira de poliéster, 100% poliéster e super flexível. Caixa com 50 UND. |
| 187 | 10 | UND | Curetas tipo gracey º 5/6, aço inox; Autoclavável. |
| 188 | 10 | UND | Curetas tipo gracey º 7/8, aço inox; Autoclavável. |
| 189 | 10 | UND | Curetas tipo gracey º 11/12, aço inox; Autoclavável. |
| 190 | 10 | UND | Curetas tipo gracey º 13/14, aço inox; Autoclavável. |
| 191 | 30 | UND | Pedra de arkansa para afiação de instrumentais. 10 cm x 2.5 cm x .6 cm |
| 192 | 25 | UND | Ambú adulto com reservatório, - Balão em silicone autoclavável Adulto: 1600 ml; Máscara facial em silicone; Válvula superior e inferior; Reservatório de 2500ml. |
| 193 | 25 | UND | Ambú infantil com reservatório, Vol. do balão: 550 ml; Vol. de Entrega: 320 ml; Reservatório: 2700 ml; Resitência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 cm H2O; Silicone. Reservatório em PVC. Para crianças com peso abaixo de 30 kg |
| 194 | 60 | UND | Agulha para tricotomia Jelco 14, |
| 195 | 25 | KIT | Cânulas orofarígeas, com 08 unidades nos tamanhos nº 000 - 40mm, nº 00 - 50mm, nº 0 - 60mm, nº 1 - 70mm, nº 2 - 80mm, nº 3 - 90mm, nº 4 - 100mm, nº 5 - 110mm. |
| 196 | 30 | UND | Bala de oxigênio 3lt, |
| 197 | 1000 | PCT | Papel interfolha 20x20 branco simples 2 dobras, Pacotes com 1000 UND. |
| 198 | 1000 | CX | Fio de sutura seda 3.0 agulha 3/8 1,7 cm com 24 fios cada caixa, Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm; Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada; Esterilizado em Raio Gama; Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril; Embalados individualmente em Papel GrauCirúrgicos; Validade: 5 anos; Registro ANVISA. |

- JUSTIFICATIVA:

A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa para o fornecimento de insumos odontológicos diversos para utilização em procedimentos realizados em nossas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de PSF e CEO, conforme descrição quantitativa e qualitativa contida neste Termo de Referência, fundamentado na Lei 10.520/02 aplicando-se subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS:

O fornecimento será efetuado de forma parcelada, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de entrega não superior a 07 (sete) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

- CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO

Os materiais deverão ser embalados e armazenados em local adequado a fim de impedir a sua deterioração, até o momento de sua utilização.

Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado Central, no endereço Rod. RJ 106 Loja Comercial Loteamento Praia da Aldeia, São Pedro da Aldeia.- Rj, no horário das 09:30 horas às 15:00 horas.

- FORMA DE FORNECIMENTO/LOCAL DE ENTREGA/CONSUMO

A entrega do objeto desta aquisição será na cidade de São Pedro da Aldeia, no almoxarifado central da Secretaria de Saúde localizado no Rod. RJ 106 Loja Comercial Loteamento Praia da Aldeia, São Pedro da Aldeia.- Rj. Tendo o prazo limite de 07 (sete) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, para o início da entrega parcelada do material odontológico. O prazo de validade dos materiais não deverá ser inferior a 12 (doze) meses ou com prazo equivalente a, no mínimo, 75% do prazo da validade do produto, constando da data de fabricação.

O material será consumido no prazo de 12 (doze) meses a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.

O certame se dará pela modalidade de Sistema de Registro de Preços e as requisições serão de acordo com as necessidades desta Secretaria.

PLANILHA DE QUANTITATIVO MÍNIMO E MÁXIMO

| ITEM | QUANTIDADE MINIMA | QUANTIDADE MÁXIMA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 |
| 2 | 5 | 10 |
| 3 | 175 | 350 |
| 4 | 175 | 350 |
| 5 | 25 | 50 |
| 6 | 50 | 100 |
| 7 | 15 | 30 |
| 8 | 75 | 150 |
| 9 | 175 | 350 |
| 10 | 50 | 100 |
| 11 | 50 | 100 |
| 12 | 25 | 50 |
| 13 | 175 | 350 |
| 14 | 50 | 100 |
| 15 | 5 | 10 |
| 16 | 14 | 28 |
| 17 | 15 | 30 |
| 18 | 15 | 30 |
| 19 | 25 | 50 |
| 20 | 75 | 150 |
| 21 | 75 | 150 |
| 22 | 75 | 150 |
| 23 | 25 | 50 |
| 24 | 12 | 25 |
| 25 | 12 | 25 |
| 26 | 12 | 25 |
| 27 | 25 | 50 |
| 28 | 25 | 50 |
| 29 | 25 | 50 |
| 30 | 25 | 50 |
| 31 | 25 | 50 |
| 32 | 8 | 15 |
| 33 | 8 | 15 |
| 34 | 15 | 30 |
| 35 | 8 | 15 |
| 36 | 15 | 30 |
| 37 | 15 | 30 |
| 38 | 15 | 30 |
| 39 | 15 | 30 |
| 40 | 25 | 50 |
| 41 | 25 | 50 |
| 42 | 15 | 30 |
| 43 | 25 | 50 |
| 44 | 5 | 10 |
| 45 | 5 | 10 |
| 46 | 17 | 35 |
| 47 | 3 | 5 |
| 48 | 15 | 30 |
| 49 | 15 | 30 |
| 50 | 75 | 150 |
| 51 | 50 | 100 |
| 52 | 125 | 250 |
| 53 | 20 | 40 |
| 54 | 15 | 30 |
| 55 | 5 | 10 |
| 56 | 5 | 10 |
| 57 | 5 | 10 |
| 58 | 5 | 10 |
| 59 | 25 | 50 |
| 60 | 25 | 50 |
| 61 | 15 | 30 |
| 62 | 100 | 200 |
| 63 | 5 | 10 |
| 64 | 5 | 10 |
| 65 | 5 | 10 |
| 66 | 25 | 50 |
| 67 | 15 | 30 |
| 68 | 25 | 50 |
| 69 | 2500 | 5000 |
| 70 | 4 | 8 |
| 71 | 4 | 8 |
| 72 | 40 | 80 |
| 73 | 25 | 50 |
| 74 | 2500 | 5000 |
| 75 | 80 | 160 |
| 76 | 9 | 18 |
| 77 | 30 | 60 |
| 78 | 10 | 20 |
| 79 | 75 | 150 |
| 80 | 3 | 5 |
| 81 | 75 | 150 |
| 82 | 75 | 150 |
| 83 | 25 | 50 |
| 84 | 5 | 10 |
| 85 | 5 | 10 |
| 86 | 5 | 10 |
| 87 | 3 | 5 |
| 88 | 1 | 3 |
| 89 | 2500 | 5000 |
| 90 | 35 | 70 |
| 91 | 60 | 120 |
| 92 | 15 | 30 |
| 93 | 30 | 60 |
| 94 | 30 | 60 |
| 95 | 25 | 50 |
| 96 | 250 | 500 |
| 97 | 18 | 35 |
| 98 | 50 | 100 |
| 99 | 3 | 5 |
| 100 | 5 | 10 |
| 101 | 50 | 100 |
| 102 | 40 | 80 |
| 103 | 8 | 15 |
| 104 | 50 | 100 |
| 105 | 5 | 10 |
| 106 | 5 | 10 |
| 107 | 5 | 10 |
| 108 | 1 | 2 |
| 109 | 10 | 20 |
| 110 | 50 | 100 |
| 111 | 100 | 200 |
| 112 | 100 | 200 |
| 113 | 100 | 200 |
| 114 | 675 | 1350 |
| 115 | 675 | 1350 |
| 116 | 75 | 150 |
| 117 | 350 | 700 |
| 118 | 25 | 50 |
| 119 | 40 | 80 |
| 120 | 8 | 15 |
| 121 | 8 | 15 |
| 122 | 8 | 15 |
| 123 | 10 | 20 |
| 124 | 10 | 20 |
| 125 | 10 | 20 |
| 126 | 10 | 20 |
| 127 | 10 | 20 |
| 128 | 8 | 15 |
| 129 | 8 | 15 |
| 130 | 15 | 30 |
| 131 | 8 | 15 |
| 132 | 25 | 50 |
| 133 | 3 | 5 |
| 134 | 3 | 5 |
| 135 | 10 | 20 |
| 136 | 5 | 10 |
| 137 | 750 | 1500 |
| 138 | 40 | 80 |
| 139 | 25 | 50 |
| 140 | 25 | 50 |
| 141 | 15 | 30 |
| 142 | 6 | 12 |
| 143 | 4 | 8 |
| 144 | 4 | 8 |
| 145 | 3 | 5 |
| 146 | 3 | 5 |
| 147 | 4 | 8 |
| 148 | 15 | 30 |
| 149 | 1 | 3 |
| 150 | 25 | 50 |
| 151 | 500 | 1000 |
| 152 | 50 | 100 |
| 153 | 40 | 80 |
| 154 | 15 | 30 |
| 155 | 15 | 30 |
| 156 | 15 | 30 |
| 157 | 15 | 30 |
| 158 | 300 | 600 |
| 159 | 6 | 12 |
| 160 | 10 | 20 |
| 161 | 5 | 10 |
| 162 | 75 | 150 |
| 163 | 100 | 200 |
| 164 | 18 | 35 |
| 165 | 18 | 35 |
| 166 | 50 | 100 |
| 167 | 50 | 100 |
| 168 | 50 | 100 |
| 169 | 50 | 100 |
| 170 | 50 | 100 |
| 171 | 50 | 100 |
| 172 | 50 | 100 |
| 173 | 35 | 70 |
| 174 | 450 | 900 |
| 175 | 50 | 100 |
| 176 | 15 | 30 |
| 177 | 20 | 40 |
| 178 | 15 | 30 |
| 179 | 15 | 30 |
| 180 | 25 | 50 |
| 181 | 400 | 800 |
| 182 | 15 | 30 |
| 183 | 15 | 30 |
| 184 | 15 | 30 |
| 185 | 18 | 35 |
| 186 | 45 | 90 |
| 187 | 5 | 10 |
| 188 | 5 | 10 |
| 189 | 5 | 10 |
| 190 | 5 | 10 |
| 191 | 15 | 30 |
| 192 | 13 | 25 |
| 193 | 13 | 25 |
| 194 | 30 | 60 |
| 195 | 13 | 25 |
| 196 | 15 | 30 |
| 197 | 500 | 1000 |
| 198 | 500 | 1000 |

- RECEBIMENTO DOS MATERIAS:

Os materiais serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens/materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

A empresa licitante deverá apresentar uma publicação para cada item cotado, separadamente do DOU dentro do prazo de validade da resolução que concede a empresa fabricante o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), no ato da entrega;

Caso algum item esteja enquadrado na classe de risco I e II (isento do CBPF) a empresa licitante deverá apresentar a cópia da resolução da isenção do CBPF publicado no DOU;

A cópia da isenção do CBPF publicado no DOU deverá ser apresentada juntamente com a cópia do registro do produto também publicados no DOU;

No caso de material importado a empresa licitante deverá apresentar o CBPF emitido pelo autoridade sanitária do país de origem ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira;

A nota fiscal dos produtos deverá conter obrigatoriamente os números dos lotes dos produtos nelas constantes.

VIII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/materiais recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

IX. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

X. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Conforme consta no edital.

- DESTINAÇÃO DOS BENS:

A aquisição dos Insumos será destinada as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de PSF e CEO para a realização de procedimentos em nossos munícipes usuários da Rede Municipal de Saúde.

- TÉCNICAS QUANTITATIVAS

As quantidades estimadas utilizadas como parâmetro, foram estimadas com base na planilha anexada como parte deste Termo, elaborada pela Coordenação de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde através do Memo CBS-ESF nº 053/2018, responsável pelo consumo e distribuição dos mesmos. Ficando definido como percentual de 50%, entre a quantidade mínima para a máxima, a fim de atender uma demanda emergencial. Conforme Artigo 3º, IV, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

- COMPROVAÇÕES ESPECIFICAS

A licitante deverá apresentar os seguintes documentos, a fim de resguardar a qualidade dos materiais fornecidos:

I - Autorização de Funcionamento - AFE da empresa participante da licitação, concedida pelo Ministério da Saúde/ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976; Decreto Federal nº. 8.077, de 14 de agosto de 2013; e Portaria Federal nº 2.814 de 29 de maio de 1998, em cópia reprográfica da publicação no Diário Oficial da União – D.O.U. nos termos da RDC 16/2014;

II - Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76, Decreto Federal nº. 8077/2013 e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98.

III – Autorização Especial – AE (nos termos do art. 27 e 30, §5º da RDC 16/2014) da empresa participante da licitação, concedida pelo Ministério da Saúde/ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976; Decreto Federal nº. 8.077, de 14 de agosto de 2013; e Portaria Federal nº 2.814 de 29 de maio de 1998, em cópia reprográfica da publicação no Diário Oficial da União – D.O.U.;

IV – Caso a importação seja feita por terceiro e não pelo detentor do registro na Anvisa, é necessário a Declaração do Detentor de Registro – DDR, nos termos da RDC 81/2008;

São Pedro da Aldeia, 14 de janeiro de 2019.